## Página Inicial
Ligação de geradores de eletricidade à rede nacional de distribuição
Modelos de simulação:
Máquina Síncrona
Máquina Assíncrona
Controlo de Velocidade e Potência
Controlo de Tensão
Modelos do Conversor
Versão 1.4

## Máquina Síncrona
Parâmetros para definir o modelo da máquina síncrona:
Nome | Sigla | Unidade | Valor | Notas
Potência Nominal | Pn | VA
Tensão Nominal | Vn | V
Frequência | Fn | Hz
Corrente de Campo | Ifn | Pu
Reactância síncrona (eixo d) | Xd | %
Reactância transitória (eixo d) | X'd | %
Reactância subtransitória (eixo d) | X''d | %
Reactância síncrona (eixo q) | Xq | %
Reactância transitória (eixo q) | X'q | %
Reactância subtransitória (eixo q) | X''q | %
Constante de tempo Transitória circuito aberto (eixo d) | Tdo' | s
Constante de tempo Transitória curto circuito (eixo d) | Td' | s
Constante de tempo subTransitória circuito aberto (eixo d) | Tdo'' | s
Constante de tempo subTransitória curto circuito (eixo d) | Td'' | s
Constante de tempo Transitória circuito aberto (eixo q) | Tqo' | s
Constante de tempo Transitória curto circuito (eixo q) | Tq' | s
Constante de tempo subTransitória circuito aberto (eixo q) | Tqo'' | s
Constante de tempo subTransitória curto circuito (eixo q) | Tq'' | s
Resistência Estator | Rs | Ω
Coeficiente de Inércia | H | s
Coeficiente de Atrito | F | (Pu Binário / Pu Velocidade)
Número de Polos | p | -
Notas adicionais:
Modelo de simulação: Máquina Síncrona

## Máquina Assíncrona
Parâmetros para definir o modelo da máquina assíncrona:
Nome | [5 empty] | Sigla | Unidade |  |  | Valor | Notas
Potência Nominal | Potência Nominal | Potência Nominal | Potência Nominal | Potência Nominal | Potência Nominal | Pn | VA | VA | VA
Tensão Nominal | Tensão Nominal | Tensão Nominal | Tensão Nominal | Tensão Nominal | Tensão Nominal | Vn | V | V | V
Frequência | Frequência | Frequência | Frequência | Frequência | Frequência | Fn | Hz | Hz | Hz
Velocidade Nominal | Velocidade Nominal | Velocidade Nominal | Velocidade Nominal | Velocidade Nominal | Velocidade Nominal | ω | rpm | rpm | rpm
Resistência Estator | Resistência Estator | Resistência Estator | Resistência Estator | Resistência Estator | Resistência Estator | Rs | Ω | ohm | ohm
Indutância Estator (leakage inductance) | Indutancia Estator (leakage inductance) | Indutancia Estator (leakage inductance) | Indutancia Estator (leakage inductance) | Indutancia Estator (leakage inductance) | Indutancia Estator (leakage inductance) | Lls | H | H | H
Indutância Mútua | Indutancia Mutua | Indutancia Mutua | Indutancia Mutua | Indutancia Mutua | Indutancia Mutua | Lm | H | H | H
Resistência Rotor | Resistência Rotor | Resistência Rotor | Resistência Rotor | Resistência Rotor | Resistência Rotor | Rr' | Ω | ohm | ohm
Indutância Rotor | Indutancia Rotor | Indutancia Rotor | Indutancia Rotor | Indutancia Rotor | Indutancia Rotor | Llr' | H | H | H
Resistência Rotor 1 | Resistência Rotor 1 | Resistência Rotor 1 | Resistência Rotor 1 | Resistência Rotor 1 | Resistência Rotor 1 | Rr1' | Ω | ohm | ohm
Indutância Rotor 1 | Indutancia Rotor 1 | Indutancia Rotor 1 | Indutancia Rotor 1 | Indutancia Rotor 1 | Indutancia Rotor 1 | Llr1' | H | H | H
Resistência Rotor 2 | Resistência Rotor 2 | Resistência Rotor 2 | Resistência Rotor 2 | Resistência Rotor 2 | Resistência Rotor 2 | Rr2' | Ω | ohm | ohm
Indutância Rotor 2 | Indutancia Rotor 2 | Indutancia Rotor 2 | Indutancia Rotor 2 | Indutancia Rotor 2 | Indutancia Rotor 2 | Llr2' | H | H | H
Coeficiente de Inércia | Coeficiente de Inércia | Coeficiente de Inércia | Coeficiente de Inércia | Coeficiente de Inércia | Coeficiente de Inércia | J | kg.m2 | kg.m2 | kg.m2
Coeficiente de atrito | Coeficiente de Atrito | Coeficiente de Atrito | Coeficiente de Atrito | Coeficiente de Atrito | Coeficiente de Atrito | F | N.m.s | N.m.s | N.m.s
Pares de Polos | Pares de Polos | Pares de Polos | Pares de Polos | Pares de Polos | Pares de Polos | p | - | # | #
Notas adicionais:
Modelo de simulação: Máquina Assíncrona

## Controlo de Vel. e Potência
Parâmetros para definir o controlo de velocidade e potência:
Nome | [5 empty] | Sigla | Unidade | Valor | Notas
Velocidade de referência | Wref | Wref | Wref | Wref | Wref | Wref | rpm
Potência de referência | Pref | Pref | Pref | Pref | Pref | Pref | MW
Ganho proporcional | Kp | Kp | Kp | Kp | Kp | Kp | -
Ganho integral | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | -
Ganho derivativo | Kd | Kd | Kd | Kd | Kd | Kd | -
Referência do Droop | [5 empty] | Dref | 0 - Desvio da potência elétrica 1 - Posição das gates
Droop permanente | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | %
Dead-Zone | Dz | Dz | Dz | Dz | Dz | Dz | -
Ganho do servo-motor | Ksm | Ksm | Ksm | Ksm | Ksm | Ksm | -
Constante temporal do servo-motor | Tsm | Tsm | Tsm | Tsm | Tsm | Tsm | s
Ganho da speed relay | Ksr | Ksr | Ksr | Ksr | Ksr | Ksr | -
Constante temporal da speed relay | Tsr | Tsr | Tsr | Tsr | Tsr | Tsr | s
Limite mínimo abertura | Gmin | Gmin | Gmin | Gmin | Gmin | Gmin | MW
Limite máximo abertura | Gmin | Gmin | Gmin | Gmin | Gmin | Gmax | MW
Velocidade mínima de abertura | Vgmin | Vgmin | Vgmin | Vgmin | Vgmin | Vgmin | %/s
Velocidade máxima de abertura | Vgmin | Vgmin | Vgmin | Vgmin | Vgmin | Vgmax | %/s
Ângulo máximo de pitch | β | β | β | β | β | βmin | º
Ângulo mínimo de pitch | β | β | β | β | β | βmax | º
Modelo de simulação para geração hídrica
Modelo de simulação para cogeração
Modelo de simulação para geração eólica
Notas adicionais:
Modelo de simulação: Controlo de vel. e Potência

## Controlo de Tensão
Parâmetros para definir o modelo genérico PSS:
Nome | [5 empty] | Sigla | Unidade |  |  | Valor | Notas
Constante temporal Lead-Lag 1 | Lead-Lag T1 | Lead-Lag T1 | Lead-Lag T1 | Lead-Lag T1 | Lead-Lag T1 | T1 | s | s | s
Constante temporal Lead-Lag 2 | Lead-Lag T1 | Lead-Lag T1 | Lead-Lag T1 | Lead-Lag T1 | Lead-Lag T1 | T2 | s | s | s
Constante temporal Lead-Lag 3 | Lead-Lag T1 | Lead-Lag T1 | Lead-Lag T1 | Lead-Lag T1 | Lead-Lag T1 | T3 | s | s | s
Constante temporal Lead-Lag 4 | Lead-Lag T1 | Lead-Lag T1 | Lead-Lag T1 | Lead-Lag T1 | Lead-Lag T1 | T4 | s | s | s
Constante temporal de Washout | Washout time constant | Washout time constant | Washout time constant | Washout time constant | Washout time constant | Tw5 | s | s | s
Constante temporal do sensor | Transducer time constant | Transducer time constant | Transducer time constant | Transducer time constant | Transducer time constant | T6 | s | s | s
Ganho do estabilizador | Stabilizer gain | Stabilizer gain | Stabilizer gain | Stabilizer gain | Stabilizer gain | Ks | - | pu | pu
Signal conditioning frequency filter constant 1 | Signal conditioning frequency filter constant 1 | Signal conditioning frequency filter constant 1 | Signal conditioning frequency filter constant 1 | Signal conditioning frequency filter constant 1 | Signal conditioning frequency filter constant 1 | A1 | s | s | s
Signal conditioning frequency filter constant 2 | Signal conditioning frequency filter constant 2 | Signal conditioning frequency filter constant 2 | Signal conditioning frequency filter constant 2 | Signal conditioning frequency filter constant 2 | Signal conditioning frequency filter constant 2 | A2 | s^2 | s^2 | s^2
Limite máximo do estabilizador | Stabilizer maximum limit | Stabilizer maximum limit | Stabilizer maximum limit | Stabilizer maximum limit | Stabilizer maximum limit | Vst max | V | pu | pu
Limite mínimo do estabilizador | Stabilizer minimum limit | Stabilizer minimum limit | Stabilizer minimum limit | Stabilizer minimum limit | Stabilizer minimum limit | Vst min | V | pu | pu
Modelo de simulação para definir o modelo genérico PSS:
Modelos para definir o sistema de excitação
Solicita-se preenchimento dos parâmetros de uma das tabelas que permita modelizar o sistema de excitação. Os sistemas de excitação apresentados encontram-se disponíveis na norma IEEE 421.5 - Recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies.
Sistema de excitação: |  |  | DC2A - DC commutator exciter with bus-fed regulator
Notas adicionais:
Modelo de simulação: Controlo de Tensão
Preencher tabela
Limpar tabela

## Modelos do Conversor
Parâmetros para definir o modelo dos conversores:
Nome | [5 empty] | Sigla | Unidade | Valor | Notas
Ganho proporcional | Kp | Kp | Kp | Kp | Kp | Kp | -
Ganho integral | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | -
Resitência do filtro RL | Rrl | Rrl | Rrl | Rrl | Rrl | Rrl | Ω
Indutância do filtro RL | Lrl | Lrl | Lrl | Lrl | Lrl | Lrl | H
Resitência do filtro RC | Rrl | Rrl | Rrl | Rrl | Rrl | Rrc | Ω
Capacitância do filtro RC | Rrl | Rrl | Rrl | Rrl | Rrl | Crc | F
Tipo de transístor | Tipo de transístor | Tipo de transístor | Tipo de transístor | Tipo de transístor | Tipo de transístor | - | -
Níveis da ponte | Níveis da ponte | Níveis da ponte | Níveis da ponte | Níveis da ponte | Níveis da ponte | - | -
Modelo de simulação dos conversores:
Notas adicionais:
Modelo de simulação: Conversores

## Aux (hidden)
Sistema de excitação:
DC1A - DC commutator exciter
DC2A - DC commutator exciter with bus-fed regulator
AC1A - Alternator-rectifier excitation system with non-controlled rectifiers and feedback from exciter field current
AC4A - Alternator-supplied controlled-rectifier exciter
AC5A - Simplified rotating rectifier excitation system
ST1A - Potential-source, controlled-rectifier exciter
ST2A - Compound-source rectifier exciter